Változtatás átvezetésére

kötelezett példány:				nem kötelezett példány:

Példány sorszám:

# A Humángenetikai Tanszék

# Sterilizálási protokollja

# MP 001.

Készítette:	Dr. Nagy Bálint

egyetemi tanár

Átvizsgálta:	Szabó Endréné

MICS vezető

Jóváhagyta:	Dr. Nagy Bálint

tanszékvezető

M ó d o s í t á s o k

| Sorszáma | Dátuma | Leírása |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2007.10.24. | Névváltozás miatti aktualizálás |
| 2. | 2012.10.01. | Aktualizálás |
| 3. | 2014.11.10. | Aktualizálás |
| 4. | 2016.09.15. | Aktualizálás |
| 5. | 2019.11.04. | Aktualizálás |

Sterilizálható anyagok és eszközök eltarthatóságára vonatkozó tanszéki előírások

A sterilizálási folyamat előtt szükséges a sterilizálandó eszközökre, valamint a sterilizálandó anyagokat, oldatokat tartalmazó eszközökre felragasztani a megfelelő sterilizáló indikátorpapírt, attól függően, hogy nedves vagy száraz sterilizálást hajtunk végre.

Nedves sterilizálásra vonatkozó paraméterek:

Megfelelő nyomás (1,3 atm) és hőmérséklet (121oC) elérése után minimum 30 perc.

Száraz sterilezésre vonatkozó paraméterek:

Megfelelő hőmérséklet (160oC) elérése után 1,5 óra.

Nedves sterilezési eljárással kezelhető eszközök, anyagok és oldatok:

- táptalajok, oldatok hermetikusan zárt edényben, vagy papírdugóval és az ezt lefedő celofánnal ellátott mérőhenger vagy lombik;

- szűrés céljára alkalmazott alufóliába becsomagolt eszközök;

- alufóliába becsomagolt táptalaj adagoló;

- alufóliába vagy autoklávzacskóba csomagolt pipetta hegyek, melyek a pipetta hegy tartó dobozban vannak;

- alufóliába csomagolt fa fogvájók;

- alufóliába csomagolt titráló tepsik.

Száraz sterilezési eljárással kezelhető eszközök:

- üres laboreszközök alufóliával vagy papírdugóval lefedve;

- üveg petricsészék fém tartódobozban;

- üveg pipetták fém tartódobozban.

Nedvesen sterilizált eszközök, oldatok és anyagok eltarthatósága felbontás nélkül:

- üres edények és eszközöknél 6 hónap;

- oldatoknál, folyékony és szilárd táptalajoknál 1 év.

# Szárazon sterilizált eszközöknél 6 hónap.